**Appel à projets**

**Sobriété énergétique des bâtiments publics tertiaires d’Indre-et-Loire**

**Fiche projet Bâtiment Tertiaire**

(1 fiche par bâtiment)

1. **COLLECTIVITE CANDIDATE**

**COLLECTIVITE** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ADRESSE :** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CODE POSTAL** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**COMMUNE :** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TELEPHONE** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MAIL** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**INTERLOCUTEUR DOSSIER** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **BATIMENT CONCERNE**

**NOM DU BATIMENT** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ADRESSE DU BATIMENT** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CODE POSTAL** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**COMMUNE** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SECTEUR** :  Bureaux  Enseignement  Restauration/Hôtellerie

Commerces  Santé  Autres

**SURFACE DU BÂTIMENT (m²) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MODE DE CHAUFFAGE** :  Électricité  Combustible

**SURFACE CHAUFFEE (m²)** : **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° OP** | **Opérations** | **Critères d'éligibilité (pour bâtiments tertiaires)** | **Informations à compléter et/ou cocher** | |
| **CHOIX DU BÂTIMENT** | | | | |
| ***1*** | *Étiquette énergie avant travaux (si réalisée)* | D, E, F ou G | D  E  F  G | |
| ***2*** | *Étiquette énergie après travaux (si réalisée)* | A, B ou C (Afficher un gain énergétique minimal de 2 classes) | A  B  C | |
| ***3*** | *Bâtiment assujetti au Décret tertiaire* | Décret Tertiaire | OUI  NON | |
| **ENVELOPPE** | | | | |
| ***4*** | ***Isolation comble ou toiture*** | [Fiche BAT-EN-101](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-101%20v%20A33-3%20%C3%A0%20compter%20du%2001%20septembre%202020.pdf) | **Surface Isolée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R (m².K/W) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***5*** | ***Isolation des murs*** | [Fiche BAT-EN-102](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-102%20v%20A27-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001-04-2018.pdf) | **Surface Isolée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R (m².K/W) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***6*** | ***Isolation d’un plancher bas*** | [Fiche BAT-EN-103](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-103%20v%20A33-3%20%C3%A0%20compter%20du%2001%20septembre%202020.pdf) | **Surface Isolée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R (m².K/W) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***7*** | ***Isolation d’une toiture-terrasse*** | [Fiche BAT-EN-106](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-106%20v%20A33-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001%20septembre%202020.pdf) | **Surface Isolée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **R (m².K/W) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***8*** | ***Remplacement des menuiseries*** | [Fiche BAT-EN-104](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-104%20v%20A27-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001-04-2018.pdf) | **Surface installée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Uw (W/m². K)= \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Sw= \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***9*** | ***Revêtement Réflectif en toiture sur bâtiment à usage commercial*** | [Fiche BAT-EN-112](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-EN-112%20v%20A38-1%20%C3%A0%20compter%20du%2031-07-2021.pdf) | **Surface de revêtement (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Réflectance solaire (SRI) état neuf= \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Réflectance solaire (SRI) état vieilli= \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **10** | **BONUS** - Matériaux biosourcés (ouate, laine de bois, chanvre…) | Certificat éco-matériaux | OUI  NON | |
| **EQUIPEMENTS TECHNIQUES - PRODUCTION DE CHAUFFAGE** | | | | |
| ***11 A*** | ***Remplacement du système de chauffage :  Chaudière à combustible*** |  | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Usage de la chaudière :**  Chauffage  Chauffage et ECS **Puissance chaudière :**  Inférieure ou égale à 500 kW  Supérieure à 500 kW |
| ***11 B*** | ***Remplacement du système de chauffage :***  ***Pompe à chaleur***  [*Fiche BAT-TH-113*](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/BAT-TH-113%20vA54-4%20%C3%A0%20compter%20du%2001-01-2024.pdf) *ou* [*BAT-TH-140*](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/BAT-TH-140%20v%20A28-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001-01-2019.pdf) *ou* [*BAT-TH-141*](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/BAT-TH-141%20v%20A28-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001-01-2019.pdf) | Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ηs (%) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **COP = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **12** | **Chaudière biomasse collective** | [Fiche BAT-TH-157](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-TH-157.pdf) | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Puissance chaudière :** ☐ Inférieure ou égale à 500 kW ☐ Supérieure à 500 kW |
| **EQUIPEMENTS TECHNIQUES - VENTILATION** | | | | |
| ***13A*** | ***VMC simple flux*** | [Fiche BAT-TH-125](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-TH-125%20v%20A32-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001-04-2020.pdf) | **Surface ventilée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **L'équipement installé est :**  VMC simple flux modulée proportionnellement  VMC simple flux modulée à détection de présence  VMC simple flux à débit d'air constant |
| ***13B*** | ***VMC double flux*** | [Fiche BAT-TH-126](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-TH-126%20v%20A32-2%20%C3%A0%20compter%20du%2001-04-2020.pdf) | **Surface ventilée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **L'équipement installé est :**  VMC double flux modulée proportionnellement  VMC double flux modulée proportionnellement  VMC double flux à débit d'air constant |
| **EQUIPEMENTS TECHNIQUES – PILOTAGE ET OPTIMISATION** | | | | |
| ***14A*** | ***Robinet Thermostatique*** | [Fiche](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-TH-116%20v%20A38-3%20%C3%A0%20compter%20du%2001-11-2021.pdf) BAT-TH-104 | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Nombre de robinets mis en place = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| ***14B*** | ***Système de régulation par programmation d’intermittence*** | Fiche BAT-TH-108 | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| ***14C*** | ***Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-adaptative*** | Fiche BAT-TH-109 | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| ***14D*** | **Système de gestion technique du bâtiment** | [Fiche BAT-TH-116](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/BAT-TH-116%20vA62-6%20%C3%A0%20compter%20du%2001-01-2025.pdf) | **Surface gérée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Usage du système :**  Chauffage  Refroidissement   ECS  Éclairage  Auxiliaire |
| **ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – RESEAU DE CHALEUR** | | | | |
| **15** | **Raccordement à un Réseau de Chaleur** | [Fiche BAT-TH-127](https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/BAT-TH-127%20v%20A35-3%20%C3%A0%20compter%20du%2001-10-2020.pdf) | **Surface chauffée (m²) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Usage du réseau :**  Chauffage  Chauffage et ECS |
| **ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES – ECLAIRAGE** | | | | |
| **16** | **Remplacement de luminaires** | Suivant recommandations de la norme NF 12464-1 et caractéristiques proches de la *fiche CEE BAT-EQ-127* | **Nombre de luminaires = \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **CHOIX DES TRAVAUX** | | | | |
| **17** | **BONUS** – Bouquet de Travaux | *Doit être effectuées à minima les opération n°4, 5, 13, ainsi que 11 ou 12* | OUI  NON | |
| **CRITERES LIES A LA COLLECTIVITE** | | | | |
| **18** | **Collectivité ayant signé une convention au service d’accompagnement à la rénovation énergétique du SIEIL** | | OUI  NON | |
| **19** | **Collectivité adhérente au groupement d’achat d’énergies POLE ENERGIE CENTRE** | | OUI  NON | |
| **20** | **Commune rurale (< 1000 habitants)** | | OUI  NON | |