## EP_RESEAU
CATEGORIE | GENERALITES | [5 empty] | CABLE |  |  | DIVERS
TITRE SIG | code_insee | commune | exploitant | id_arm | id_dep | id_res | type | modele | section | observat | date_relev
DESCRIPTIF | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Exploitant du réseau | Identification de l'armoire | Identification du départ | Identification du réseau | Position du cable | type de cable | Section du cable | Observation(s) réseau | Date de l'audit réseau
TYPE | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | date
NB CARACTERES | 5 | 100 | 100 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 10 | 200
VALEURS PREDEFINIES | OUI | OUI | OUI |  |  |  | OUI | OUI | OUI
| Cf. liste SIEIL | Cf. liste SIEIL | Exploitant CIC pour le compte du SIEIL |  |  |  | AERIEN INDEPENDANT | AUTRE | 2x1.5
|  |  | COMCOM |  |  |  | AERIEN MIXTE | CUIVRE NU | 2X10
|  |  | COMMUNE |  |  |  | SOUTERRAIN | HO7RNF | 2x16
|  |  | PARC PRIVE |  |  |  |  | INACCESSIBLE | 2X16
|  |  | SIEIL |  |  |  |  | TORSADE | 2x25
[8 empty] | U1000 ARO2V | 2X4
[8 empty] | U1000 ARVFV | 2x6
[8 empty] | U1000 RO2V | 3G1.5
[8 empty] | U1000 RVFV | 3G10
3G16
3G2.5
3G4
3G6
3x1.5
3x10
3x16
3x2.5
3x4
3x6
4G1.5
4G10
4G16
4G2.5
4G4
4G6
4x1.5
4x10
4x16
4x2.5
4x25
4x35
4x4
4x6
5G10
5G16
5G4
5G6
5x10
5x16
5x2.5
5x25
5x4
5x6
40/10ème

## EP_DEPART
CATEGORIE | GENERALITES |  |  |  |  | PROTECTION | [6 empty] | MESURES | [9 empty] | DIVERS
TITRE SIG | code_insee | commune | exploitant | id_arm | id_dep | protection | calib_A | calib_diff | courb_disj | coupure_NP | conformite | extinction | terre_ohm | VA_phase1 | VA_phase2 | VA_phase3 | cos_phase1 | cos_phase2 | cos_phase3 | A_phase1 | A_phase2 | A_phase3 | observat | date_relev
DESCRIPTIF | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Exploitant du départ | Identification de l'armoire | Identification du départ | Fusible/ interrupteur diff. | Calibre surintensité I | Calibre différentiel mA | Courbe du disjoncteur | Coupure Omnipolaire Phase + Neutre | Conformite protection | Respecte la coupure nocturne de l'armoire | Valeur de terre du départ OHM | Volt Ampère phase 1 | Volt Ampère phase 2 | Volt Ampère phase 3 | Cosinus Phi phase 1 | Cosinus Phi phase 2 | Cosinus Phi phase 3 | Intensité phase 1 | Intensité phase 2 | Intensité phase 3 | Observation(s) départ | Date de l'audit du départ
TYPE | texte | texte | texte | texte | texte | texte | entier | entier | texte | texte | texte | texte | entier | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | texte | date
NB CARACTERES | 5 | 100 | 100 | 2 | 1 | 40 |  |  | 10 | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 200
VALEURS PREDEFINIES | OUI | OUI | OUI |  |  | OUI |  |  |  | OUI | OUI | OUI
| Cf. liste SIEIL | Cf. liste SIEIL | Exploitant CIC pour le compte du SIEIL |  |  | DISJONCTEUR NON DIFFERENTIEL |  |  |  | OUI | OUI | OUI
|  |  | COMCOM |  |  | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL |  |  |  | NON | NON | NON
|  |  | COMMUNE |  |  | FUSIBLES
|  |  | PARC PRIVE |  |  | RELAIS MAGNETO-THERMIQUE
|  |  | SIEIL |  |  | SANS
[6 empty] | FUSIBLES + INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | [6 empty] | Prestations à réaliser par les entreprises de Maintenance lors de la vérification des armoires (BPU 900 ) 1 fois tous les 2 ans. + lors de travaux de mise en sécurité / rénovation réalisés sur l'armoire
DISJONCTEUR + INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

## EP_MOBILIER
CATEGORIE | GENERALITES | [8 empty] | OBJET |  |  |  | DIVERS
TITRE SIG | code_insee | commune | exploitant | x | y | id_arm | id_dep | id_res | id_lum | objet_type | objet_mass | support_ep | alim_ep | observat | date_relev
DESCRIPTIF | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Nom de l'entreprise qui exploite l'accessoire | Coordonnée X du mobilier | Coordonnée Y du mobilier | Identification de l'armoire | Identification du départ | Identification du reseau | Identification du point lumineux | Type de l'object / Accesoire | Masse de l'élément en kg | Elément accroché sur support EP | Elément raccordé au réseau EP | Observation(s) mobilier | Date de l'audit du mobilier
TYPE | texte | texte | texte | flotant | flotant | texte | texte | texte | texte | texte | entier | texte | texte | texte | date
NB CARACTERES | 5 | 100 | 100 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 30 |  | 3 | 3 | 200
VALEURS PREDEFINIES | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | OUI |  | OUI | OUI
| Cf. liste SIEIL | Cf. liste SIEIL | Exploitant CIC pour le compte du SIEIL | [6 empty] | REPETEUR |  | OUI | OUI
|  |  | COMCOM | [6 empty] | RADAR PEDAGOGIQUE |  | NON | NON
|  |  | COMMUNE | [6 empty] | PANNEAUX PUBLICITAIRES
|  |  | PARC PRIVE | [6 empty] | PANNEAUX ROUTIER LUMINEUX
|  |  | SIEIL | [6 empty] | HAUT PARLEUR
PANNEAUX D'AFFICHAGE DYNAMIQUE
PRISE HORS ILLUMINATION
CAMERA
JARDINIERE

## EP_ARMOIRE
CATEGORIE | GENERALITES | [9 empty] | ENVELOPPE |  |  |  |  | FERMETURE |  |  | MATERIELS | [9 empty] | COMMANDE | [5 empty] | COMPTAGE |  |  |  |  | MESURES | [14 empty] | PHOTOS |  |  | DIVERS
TITRE SIG | code_insee | commune | exploitant | x | y | adresse | poste | id_arm_cpt | id_arm | relais | envel_pose | compartim | envel_dim | envel_mat | envel_etat | porte_etat | serru_etat | cadenas | contac_cle | ipxx | contacteur | equip_etat | cabla_etat | interfront | protec_gen | calib_A | calib_diff | courb_disj | commande | comman_ref | h_allumage | h_extinct | varia_ref | varia_prgm | alim_type | cptr_type | cptr_num | PDL | kVA_soucri | VA_phase1 | VA_phase2 | VA_phase3 | cos_phase1 | cos_phase2 | cos_phase3 | V_phase1 | V_phase2 | V_phase3 | A_phase1 | A_phase2 | A_phase3 | terre_ohm | terre_cont | terre_pris | photo_ext | photo_int | photo_com | observat | date_relev | date_mes
DESCRIPTIF | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Exploitant de l'armoire | Coordonnée X de l'armoire | Coordonnée Y de l'armoire | Adresse de l'armoire | Nom du poste (facultatif) | ID de l'armoire qui a le comptage électrique | Identification de l'armoire | Armoire relais | Type de pose de l'armoire | Compteur dans le compartiment EP | Dimension extérieur de l'armoire | Matériaux de l'enveloppe | Etat de l'enveloppe | Etat de la porte | Etat de la fermeture | Présence d'un cadenas | Contacteur à clé | Indice de protection | Etat du contacteur (MF avec marche forcé, SMF : sans marche forcé) | Etat du materiel | Conforme / Non Conforme | Présence d'un interfrontière | Protection général de l'armoire | Calibre de surintensité de l'armoire | Calibre différentiel de l'armoire | Courbe du disjoncteur | Type de commande | Référence de la commande | Heure d'allumage de la commande | Heure d'extinction de la commande | Référence du variateur | Réglage du variateur | Type d'alimentation de l'armoire | Type de compteur | Numéro de compteur, matricule | PDL / PRM | Puissance souscrite en Watt | Volt Ampère phase 1 | Volt Ampère phase 2 | Volt Ampère phase 3 | Cosinus Phi phase 1 | Cosinus Phi phase 2 | Cosinus Phi phase 3 | Tension phase 1 | Tension phase 2 | Tension phase 3 | Intensité phase 1 | Intensité phase 2 | Intensité phase 3 | Valeur de terre | Continuité de terre | Prise terre | Photo extérieur | Photo intérieur | Photo commande | Observation(s) de l'armoire | Date de l'audit de l'armoire | Date de mise en service de l'armoire
TYPE | texte | texte | texte | flotant | flotant | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | entier | entier | texte | texte | texte | decimale(2) | decimale(2) | texte | texte | texte | texte | texte | entier | decimale(1) | entier | entier | entier | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | entier | entier | entier | decimale(2) | decimale(2) | decimale(2) | entier | texte | texte | texte | texte | texte | texte | date | date
NB CARACTERES | 5 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 8 | 2 | 3 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 10 | 25 | 40 | 40 |  |  | 10 | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 10 | 20 | 20 | [15 empty] | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 | 200
VALEURS PREDEFINIES | OUI | OUI | OUI | [6 empty] | OUI | OUI | OUI |  | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |  |  |  | OUI | [5 empty] | OUI | OUI | [16 empty] | OUI | OUI
| Cf. liste SIEIL | Cf. liste SIEIL | Exploitant CIC pour le compte du SIEIL | [6 empty] | OUI | SOCLE | COMMUN |  | AUTRE | BON | BON | BON | OUI | OUI | OUI | BON | BON | BON | CONFORME | INTERRUPTEUR FRONTIERE |  |  |  | HORLOGE ASTRONOMIQUE | [5 empty] | MONOPHASE | Sans | [16 empty] | OUI | OUI
|  |  | COMCOM | [6 empty] | NON | SUPPORT | SEPARE |  | FIBRE | MOYEN | VETUSTE | VETUSTE | NON | NON | NON | MOYEN | MOYEN | MOYEN | PAS IP2X | SANS |  |  |  | HORLOGE STANDARD | [5 empty] | TRIPHASE | Linky | [16 empty] | NON | NON
|  |  | COMMUNE | [7 empty] | ENCASTREE |  |  | METALLIQUE | VETUSTE | [5 empty] | VETUSTE | VETUSTE | VETUSTE | NON CONDAMNABLE | DISJONCTEUR NON DIFFERENTIEL |  |  |  | INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE
|  |  | PARC PRIVE | [7 empty] | FACADE POSTE |  |  | PVC | [6 empty] | PAS DE MARCHE FORCEE |  |  | SANS | DISJONCTEUR DIFFERENTIEL |  |  |  | INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE + HORLOGE ASTRONOMIQUE
|  |  | SIEIL | [7 empty] | FACADE BATIMENT | [17 empty] | INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE + HORLOGE STANDARD
[11 empty] | INTERIEUR BATIMENT | [17 empty] | MARCHE FORCEE
[29 empty] | PILOTAGE RELAYE | [6 empty] | 100 % Linky sur le 37 |  | Affichage sur les Linky |  |  | Prestations à réaliser par les entreprises de maintenance lors de la vérification des armoires (BPU 900 ) 1 fois tous les 2 ans. + lors de travaux de mise en sécurité / rénovation réalisés sur l'armoire
RECEPTION COMMANDE CENTRALISEE
RELAIS PULSADIS
RELAIS TETE DE POTEAU

## EP_POINT_LUMINEUX
CATEGORIE | GENERALITES | [10 empty] | SUPPORT | [7 empty] | CROSSE | [5 empty] | LUMINAIRE | [6 empty] | LAMPE |  |  |  |  | RESEAU | RACCORDEMENT |  |  |  |  | ALIMENTATION |  |  |  | ELEMENT_ADDITIONNEL |  |  |  |  | DIVERS
TITRE SIG | code_insee | commune | exploitant | x | y | id_arm | id_dep | id_res | id_sup | id_lum | adresse | sup_nature | sup_modele | sup_entrax | sup_etat | sup_haut | sup_diam | sup_ral | date_pose | cros_long | cros_incl | cros_etat | cros_marq | cros_ref | cros_ral | lum_type | lum_marq | lum_ref | lum_etat | lum_haut | lum_classe | lum_RAL | lamp_type | lamp_W | lamp_K | ballast | lamp_optiq | res_nature | aerosout | cl2_etat | calibr_fus | terre_type | terre_conf | driv_alim | led_nb | led_var | plage_grad | detection | telegestion | parasurten | parafoudre | prise_illu | observat | date_mes
DESCRIPTIF | Code INSEE de la commune | Nom de la commune | Exploitant du point lumineux | Coordonnée X du point lumineux | Coordonnée Y du point lumineux | Identification de l'armoire | Identification du départ | Identification du réseau | Identification du support | Identification du luminaire | Adresse du point lumineux | Référence du support | Modèle du support | Entraxe des tigeons | Etat du support | Hauteur du support | Diamètre de la tête de mât | RAL du support | Date de pose du support | Longueur de la crosse | Inclinaison de la crosse | Etat de la crosse | Marque de la crosse | Référence de la crosse | RAL de la crosse | Type de luminaire | Marque de la lanterne | Référence de la lanterne | Etat du luminaire | Hauteur d'installation | Classe électrique de la lanterne | RAL de la lanterne | Type de source | Puissance de la source en watt | Température de couleur en Kelvin K | Type de ballast | Optique de la lampe | Type d'alimentation | Présence de coffret aérosouterrain | Etat du coffret | Calibre des fusibles du coffrets | Type de terre | Mise à la terre du support | Alimentation du driver mA | Nombre de LED de la lanterne | Gradation en pourcentage de réduction de la conso | Plage de gradation, nombre d'heure par nuit | Détection de présence | Télégestion au point lumineux | Parasurtenseur au point lumineux, si oui valeur | Parafoudre au point lumineux, si oui valeur | Prise illumination | Observation(s) du point lumineux | Date de mise en service du point lumineux
TYPE | texte | texte | texte | flotant | flotant | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | date | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | texte | decimale(2) | texte | texte | texte | entier | entier | texte | texte | texte | texte | texte | entier | texte | texte | entier | entier | entier | decimale(2) | texte | texte | texte | texte | texte | texte | date
NB CARACTERES | 5 | 100 | 100 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  | 4 |  |  |  | 10 | 50 | 50 | 4 | 50 | 50 | 50 | 10 |  | 15 | 4 | 25 |  |  | 20 | 50 | 20 | 3 | 10 |  | 25 | 15 |  |  |  |  | 3 | 50 | 3 | 3 | 3 | 200
VALEURS PREDEFINIES | OUI | OUI | OUI | [8 empty] | OUI | OUI |  | OUI | [6 empty] | OUI |  |  |  | OUI | OUI |  | OUI |  | OUI |  | OUI |  |  | OUI |  | OUI | OUI | OUI |  | OUI | OUI |  |  |  |  | OUI |  |  |  | OUI
| Cf. liste SIEIL | Cf. liste SIEIL | Exploitant CIC pour le compte du SIEIL | [8 empty] | ACIER | AUTRE |  | BON | [6 empty] | BON |  |  |  | BALISAGE | AEC |  | BON |  | CLASSE 1 |  | AUTRE |  |  | ELECTRONIQUE |  | AERIEN INDEPENDANT | OUI | BON |  | CABLETTE | CONFORME |  |  |  |  | OUI | OUI | NON | NON | OUI
|  |  | COMCOM | [8 empty] | ALUMINIUM | CYLINDRO CONIQUE |  | MOYEN | [6 empty] | MOYEN |  |  |  | BORNE | AUBRILAM |  | MOYEN |  | CLASSE 2 |  | BALLON FLUO |  |  | FERROMAGNETIQUE |  | AERIEN MIXTE | NON | MOYEN |  | DANS CABLE | NON CONFORME |  |  |  |  | NON | NON |  |  | NON
|  |  | COMMUNE | [8 empty] | AUTRE | DECORATIF |  | VETUSTE | [6 empty] | VETUSTE |  |  |  | ENCASTRE DE SOL | BBT |  | VETUSTE |  | CLASSE 3 |  | FLUO COMPACTE |  |  | SANS |  | FACADE |  | VETUSTE |  | DANS CABLE + CABLETTE
|  |  | PARC PRIVE | [8 empty] | BETON | OCTOGONAL | [12 empty] | HUBLOT | BEGA |  |  |  | NON DEFINIE |  | HALOGENE |  |  | DRIVERS |  | SOUTERRAIN |  | SANS |  | INACCESSIBLE
|  |  | SIEIL | [8 empty] | BOIS | RETREINT | [12 empty] | LUMINAIRE DE STYLE REFLECTEUR ROUTIER | CARANDINI | [5 empty] | INCANDESCENCE | [8 empty] | SANS
[12 empty] | FACADE | SUPPORT EDF | [12 empty] | LUMINAIRE DE STYLE SANS REFLECTEUR | CLAREL | [5 empty] | IODURE METALLIQUE
[12 empty] | FONTE | TUBULAIRE | [12 empty] | LUMINAIRE TYPE BOULE | COMATELEC | [5 empty] | LED
[12 empty] | SOL | [13 empty] | MOBILIER URBAIN | DISANO | [5 empty] | SODIUM BASSE PRESSION
[26 empty] | PROJECTEUR | ECLATEC | [5 empty] | SODIUM HAUTE PRESSION
[26 empty] | PROJECTEUR AU SOL | FAEBER | [5 empty] | TUBE FLUO
[26 empty] | RESIDENTIEL PARALUM | FONTE DE PARIS
[26 empty] | RESIDENTIEL REFLECTEUR 360 | GAL
[26 empty] | RESIDENTIEL REFLECTEUR ROUTIER | GHM
[26 empty] | ROUTIER | HELLUX
HESS
INCONNU
INDAL
JCL
LANZINI
LENZI
LUDEC
MAZDA
PHILIPS
POULSEN
RAGNI
ROHL
SCHREDER
SITECO
TECHNILUM
THORN
VHM
WEEF

## GLOBAL
POINT LUMINEUX | CATEGORIE | TITRE SIG | DESCRIPTIF
| GENERALITES | code_insee | Code INSEE de la commune
|  | commune | Nom de la commune
|  | exploitant | Exploitant du point lumineux
|  | x | Coordonnée X du point lumineux
|  | y | Coordonnée Y du point lumineux
|  | id_arm | Identification de l'armoire
|  | id_dep | Identification du départ
|  | id_res | Identification du réseau
|  | id_sup | Identification du support
|  | id_lum | Identification du luminaire
|  | adresse | Adresse du point lumineux
| SUPPORT | sup_nature | Référence du support
|  | sup_modele | Modèle du support
|  | sup_entrax | Entraxe des tigeons
|  | sup_etat | Etat du support
|  | sup_haut | Hauteur du support
|  | sup_diam | Diamètre de la tête de mât
|  | sup_ral | RAL du support
|  | date_pose | Date de pose du support
| CROSSE | cros_long | Longueur de la crosse
|  | cros_incl | Inclinaison de la crosse
|  | cros_etat | Etat de la crosse
|  | cros_marq | Marque de la crosse
|  | cros_ref | Référence de la crosse
|  | cros_ral | RAL de la crosse
| LUMINAIRE | lum_type | Type de luminaire
|  | lum_marq | Marque de la lanterne
|  | lum_ref | Référence de la lanterne
|  | lum_etat | Etat du luminaire
|  | lum_haut | Hauteur d'installation
|  | lum_classe | Classe électrique de la lanterne
|  | lum_RAL | RAL de la lanterne
| LAMPE | lamp_type | Type de source
|  | lamp_W | Puissance de la source en watt
|  | lamp_K | Température de couleur en Kelvin K
|  | ballast | Type de ballast
|  | lamp_optiq | Optique de la lampe
| RESEAU | res_nature | Type d'alimentation
| RACCORDEMENT | aerosout | Présence de coffret aérosouterrain
|  | cl2_etat | Etat du coffret
|  | calibr_fus | Calibre des fusibles du coffrets
|  | terre_type | Type de terre
|  | terre_conf | Mise à la terre du support
| ALIMENTATION | driv_alim | Alimentation du driver mA
|  | led_nb | Nombre de LED de la lanterne
|  | led_var | Gradation en pourcentage de réduction de la conso
|  | plage_grad | Plage de gradation, nombre d'heure par nuit
| ELEMENT_ADDITIONNEL | detection | Détection de présence
|  | telegestion | Télégestion au point lumineux
|  | parasurten | Parasurtenseur au point lumineux, si oui valeur
|  | parafoudre | Parafoudre au point lumineux, si oui valeur
|  | prise_illu | Prise illumination
| DIVERS | observat | Observation(s) du point lumineux
|  | date_mes | Date de mise en service du point lumineux
ARMOIRE | CATEGORIE | TITRE SIG | DESCRIPTIF
| GENERALITES | code_insee | Code INSEE de la commune
|  | commune | Nom de la commune
|  | exploitant | Exploitant de l'armoire
|  | x | Coordonnée X de l'armoire
|  | y | Coordonnée Y de l'armoire
|  | adresse | Adresse de l'armoire
|  | poste | Nom du poste (facultatif)
|  | id_arm_cpt | ID de l'armoire qui a le comptage électrique
|  | id_arm | Identification de l'armoire
|  | relais | Armoire relais
| ENVELOPPE | envel_pose | Type de pose de l'armoire
|  | compartim | Compteur dans le compartiment EP
|  | envel_dim | Dimension extérieur de l'armoire
|  | envel_mat | Matériaux de l'enveloppe
|  | envel_etat | Etat de l'enveloppe
| FERMETURE | porte_etat | Etat de la porte
|  | serru_etat | Etat de la fermeture
|  | cadenas | Présence d'un cadenas
| MATERIELS | contac_cle | Contacteur à clé
|  | ipxx | Indice de protection
|  | contacteur | Etat du contacteur (MF avec marche forcé, SMF : sans marche forcé)
|  | equip_etat | Etat du materiel
|  | cabla_etat | Conforme / Non Conforme
|  | interfront | Présence d'un interfrontière
|  | protec_gen | Protection général de l'armoire
|  | calib_A | Calibre de surintensité de l'armoire
|  | calib_diff | Calibre différentiel de l'armoire
|  | courb_disj | Courbe du disjoncteur
| COMMANDE | commande | Type de commande
|  | comman_ref | Référence de la commande
|  | h_allumage | Heure d'allumage de la commande
|  | h_extinct | Heure d'extinction de la commande
|  | varia_ref | Référence du variateur
|  | varia_prgm | Réglage du variateur
| COMPTAGE | alim_type | Type d'alimentation de l'armoire
|  | cptr_type | Type de compteur
|  | cptr_num | Numéro de compteur, matricule
|  | PDL | PDL / PRM
|  | kVA_soucri | Puissance souscrite en Watt
| MESURES | VA_phase1 | Volt Ampère phase 1
|  | VA_phase2 | Volt Ampère phase 2
|  | VA_phase3 | Volt Ampère phase 3
|  | cos_phase1 | Cosinus Phi phase 1
|  | cos_phase2 | Cosinus Phi phase 2
|  | cos_phase3 | Cosinus Phi phase 3
|  | V_phase1 | Tension phase 1
|  | V_phase2 | Tension phase 2
|  | V_phase3 | Tension phase 3
|  | A_phase1 | Intensité phase 1
|  | A_phase2 | Intensité phase 2
|  | A_phase3 | Intensité phase 3
|  | terre_ohm | Valeur de terre
|  | terre_cont | Continuité de terre
|  | terre_pris | Prise terre
| PHOTOS | photo_ext | Photo extérieur
|  | photo_int | Photo intérieur
|  | photo_com | Photo commande
| DIVERS | observat | Observation(s) de l'armoire
|  | date_relev | Date de l'audit de l'armoire
|  | date_mes | Date de mise en service de l'armoire
MOBILIER | CATEGORIE | TITRE SIG | DESCRIPTIF
| GENERALITES | code_insee | Code INSEE de la commune
|  | commune | Nom de la commune
|  | exploitant | Nom de l'entreprise qui exploite l'accessoire
|  | x | Coordonnée X du mobilier
|  | y | Coordonnée Y du mobilier
|  | id_arm | Identification de l'armoire
|  | id_dep | Identification du départ
|  | id_res | Identification du reseau
|  | id_lum | Identification du point lumineux
| OBJET | objet_type | Type de l'object / Accesoire
|  | objet_mass | Masse de l'élément en kg
|  | support_ep | Elément accroché sur support EP
|  | alim_ep | Elément raccordé au réseau EP
| DIVERS | observat | Observation(s) mobilier
|  | date_relev | Date de l'audit du mobilier
DEPART | CATEGORIE | TITRE SIG | DESCRIPTIF
| GENERALITES | code_insee | Code INSEE de la commune
|  | commune | Nom de la commune
|  | exploitant | Exploitant du départ
|  | id_arm | Identification de l'armoire
|  | id_dep | Identification du départ
| PROTECTION | protection | Fusible/ interrupteur diff.
|  | calib_A | Calibre surintensité I
|  | calib_diff | Calibre différentiel mA
|  | courb_disj | Courbe du disjoncteur
|  | coupure_NP | Coupure Omnipolaire Phase + Neutre
|  | conformite | Conformite protection
|  | extinction | Respecte la coupure nocturne de l'armoire
| MESURES | terre_ohm | Valeur de terre du départ OHM
|  | VA_phase1 | Volt Ampère phase 1
|  | VA_phase2 | Volt Ampère phase 2
|  | VA_phase3 | Volt Ampère phase 3
|  | cos_phase1 | Cosinus Phi phase 1
|  | cos_phase2 | Cosinus Phi phase 2
|  | cos_phase3 | Cosinus Phi phase 3
|  | A_phase1 | Intensité phase 1
|  | A_phase2 | Intensité phase 2
|  | A_phase3 | Intensité phase 3
| DIVERS | observat | Observation(s) départ
|  | date_relev | Date de l'audit du départ
RESEAU | CATEGORIE | TITRE SIG | DESCRIPTIF
| GENERALITES | code_insee | Code INSEE de la commune
|  | commune | Nom de la commune
|  | exploitant | Exploitant du réseau
|  | id_arm | Identification de l'armoire
|  | id_dep | Identification du départ
|  | id_res | Identification du réseau
| CABLE | type | Position du cable
|  | modele | type de cable
|  | section | Section du cable
| DIVERS | observat | Observation(s) réseau
|  | date_relev | Date de l'audit réseau